## 12.18
ООО "Управдом Протвино"
Жил дом Ленина38 |  |  | 2018-12-20 | декабрь | 2018
Холодная вода
| пред | текущ. | разн.
общий | 56726 | 57142 | 416 | куб М | № 2415 | 416
теплообменник | 18418 | 18557 | 139 | куб М | № 2567 | 139
277
сдал |  | принял
ООО "Управдом Протвино"
Жил дом Ленина38 |  |  | 2018-12-20 | декабрь | 2018
Холодная вода
| пред | текущ. | разн.
общий | 56726 | 57142 | 416 | куб М | № 2415
теплообменник | 18418 | 18557 | 139 | куб М | № 2567
277
сдал |  | принял
ООО "Управдом Протвино"
Жил дом Ленина38 |  |  | 2018-12-20 | декабрь | 2018
Холодная вода
| пред | текущ. | разн.
общий | 56726 | 57142 | 416 | куб М | № 2415
теплообменник | 18418 | 18557 | 139 | куб М | № 2567
277
сдал |  | принял

## 01.19
ООО "Управдом Протвино"
Жил дом Ленина38 |  |  | 2018-01-25 | январь | 2018
Холодная вода
| пред | текущ. | разн.
общий | 57142 | 57782 | 640 | куб М | № 2415
теплообменник | 18557 | 18746 | 189 | куб М | № 2567
ХВС на дом |  |  | 451 | куб М
сдал |  | принял
Жил дом Ленина38 |  |  | 2018-01-25 | январь | 2018
Холодная вода
| пред | текущ. | разн.
общий | 57142 | 57782 | 640 | куб М | № 2415
теплообменник | 18557 | 18746 | 189 | куб М | № 2567
ХВС на дом |  |  | 451 | куб М
сдал |  | принял
Жил дом Ленина38 |  |  | 2018-01-25 | январь | 2018
Холодная вода
| пред | текущ. | разн.
общий | 57142 | 57782 | 640 | куб М | № 2415
теплообменник | 18557 | 18746 | 189 | куб М | № 2567
451
сдал |  | принял

## 02,19
ООО "Управдом Протвино"
Жил дом Ленина38 |  |  | 2019-02-25 | февраль | 2019
Холодная вода
| пред | текущ. | разн.
общий | 57782 | 58355 | 573 | куб М | № 2415
теплообменник | 18746 | 18945 | 199 | куб М | № 2567
ХВС на дом |  |  | 374 | куб М
сдал |  | принял
ООО "Управдом Протвино"
Жил дом Ленина38 |  |  | 2019-02-25 | февраль | 2019
Холодная вода
| пред | текущ. | разн.
общий | 57782 | 58355 | 573 | куб М | № 2415
теплообменник | 18746 | 18945 | 199 | куб М | № 2567
ХВС на дом |  |  | 374 | куб М
сдал |  | принял
Жил дом Ленина38 |  |  | 2018-01-25 | январь | 2018
Холодная вода
| пред | текущ. | разн.
общий | 57142 | 57782 | 640 | куб М | № 2415
теплообменник | 18557 | 18746 | 189 | куб М | № 2567
451
сдал |  | принял

## 03.19
ООО "Управдом Протвино"
Жил дом Ленина38 |  |  | 2019-03-21 | март | 2019
Холодная вода
| пред | текущ. | разн.
общий | 58355 | 58786 | 431 | куб М | № 2415
теплообменник | 18945 | 19086 | 141 | куб М | № 2567
ХВС на дом |  |  | 290 | куб М
сдал |  | принял
ООО "Управдом Протвино"
Жил дом Ленина38 |  |  | 2019-03-21 | март | 2019
Холодная вода
| пред | текущ. | разн.
общий | 58355 | 58786 | 431 | куб М | № 2415
теплообменник | 18945 | 19086 | 141 | куб М | № 2567
ХВС на дом |  |  | 290 | куб М
сдал |  | принял

## 04.19
ООО "Управдом Протвино"
Жил дом Ленина38 |  |  | 2019-04-22 | апрель | 2019
Холодная вода
| пред | текущ. | разн.
общий | 58786 | 59357 | 571 | куб М | № 2415
теплообменник | 19086 | 19272 | 186 | куб М | № 2567
ХВС на дом |  |  | 385 | куб М
сдал |  | принял
ООО "Управдом Протвино"
Жил дом Ленина38 |  |  | 2019-04-22 | март | 2019
Холодная вода
| пред | текущ. | разн.
общий | 58786 | 59357 | 571 | куб М | № 2415
теплообменник | 19086 | 19272 | 186 | куб М | № 2567
ХВС на дом |  |  | 385 | куб М
сдал |  | принял

## 05.19
ООО "Управдом Протвино"
Жил дом Ленина38 |  |  | 2019-05-21 | май | 2019
Холодная вода
| пред | текущ. | разн.
общий | 59357 | 59857 | 500 | куб М | № 2415
теплообменник | 19272 | 19437 | 165 | куб М | № 2567
ХВС на дом |  |  | 335 | куб М
сдал |  | принял
ООО "Управдом Протвино"
Жил дом Ленина38 |  |  | 2019-05-21 | май | 2019
Холодная вода
| пред | текущ. | разн.
общий | 59357 | 59857 | 500 | куб М | № 2415
теплообменник | 19272 | 19437 | 165 | куб М | № 2567
ХВС на дом |  |  | 335 | куб М
сдал |  | принял

## 06.19
ООО "Управдом Протвино"
Жил дом Ленина38 |  |  | 2019-06-21 | июнь | 2019
Холодная вода
| пред | текущ. | разн.
общий | 59857 | 60416 | 559 | куб М | № 2415
теплообменник | 19437 | 19610 | 173 | куб М | № 2567
ХВС на дом |  |  | 386 | куб М
сдал |  | принял
расчёт потребления тепловой энергии на полотенцесушители и нагрев воды
|  | Июнь | 2019
Ленина-38
среднее часовое потребление тепловой энергии во время отсутствия разбора воды (гКал/ч) | [5 empty] | 0.013
учётная наработка прибора (час.) | [5 empty] | 720
расход тепла на систему циркуляции (полотенцесушители) (гКал) | [5 empty] | 9.36 | 173 | 17 | 7.64 | 0.044162
расход тепла на нагрев воды (гКал) | [5 empty] | 7.64
суммарный расход по приборам (гКал) | [5 empty] | 17
|  |  | инж. |  | Федин Е.А.
Note on G16: данные из графика потребления тепла по гвс, нижняя средняя граница
Note on G18: наработка в часах за отчетный период
Note on I20: расход ХВС ушедшего через теплообменник гвс
Note on J20: общее количество тепловой энергии по контуру ГВС со счётчика

## 07.19
ООО "Управдом Протвино"
Жил дом Ленина38 |  |  | 2019-07-25 | июль | 2019
Холодная вода
| пред | текущ. | разн.
общий | 60416 | 60890 | 474 | куб М | № 2415
теплообменник | 19610 | 19716 | 106 | куб М | № 2567
ХВС на дом |  |  | 368 | куб М
сдал |  | принял
расчёт потребления тепловой энергии на полотенцесушители и нагрев воды
|  | Июль | 2019
Ленина-38
среднее часовое потребление тепловой энергии во время отсутствия разбора воды (гКал/ч) | [5 empty] | 0.012
учётная наработка прибора (час.) | [5 empty] | 480
744
расход тепла на систему циркуляции (полотенцесушители) (гКал) | [5 empty] | 5.76 | 106 | 10.899 | 5.139 | 0.048481 | 11 | 24 | 264
480
расход тепла на нагрев воды (гКал) | [5 empty] | 5.139
суммарный расход по приборам (гКал) | [5 empty] | 10.899
|  |  | инж. |  | Федин Е.А.
Note on G16: данные из графика потребления тепла по гвс, нижняя средняя граница
Note on G18: наработка в часах за отчетный период
Note on I20: расход ХВС ушедшего через теплообменник гвс
Note on J20: общее количество тепловой энергии по контуру ГВС со счётчика

## 08.19
ООО "Управдом Протвино"
Жил дом Ленина38 |  |  | 2019-08-22 | август | 2019
Холодная вода
| пред | текущ. | разн.
общий | 60890 | 61333 | 443 | куб М | № 2415
теплообменник | 19716 | 19848 | 132 | куб М | № 2567
ХВС на дом |  |  | 311 | куб М
сдал |  | принял
расчёт потребления тепловой энергии на полотенцесушители и нагрев воды
|  | август | 2019
Ленина-38
среднее часовое потребление тепловой энергии во время отсутствия разбора воды (гКал/ч) | [5 empty] | 0.012
учётная наработка прибора (час.) | [5 empty] | 744
расход тепла на систему циркуляции (полотенцесушители) (гКал) | [5 empty] | 8.928 | 132 | 16.961 | 8.033 | 0.060856 | гкал/м3
расход тепла на нагрев воды (гКал) | [5 empty] | 8.033
суммарный расход по приборам (гКал) | [5 empty] | 16.961
|  |  | инж. |  | Федин Е.А.
Note on G16: данные из графика потребления тепла по гвс, нижняя средняя граница
Note on G18: наработка в часах за отчетный период
Note on I20: расход ХВС ушедшего через теплообменник гвс
Note on J20: общее количество тепловой энергии по контуру ГВС со счётчика

## 09.19
ООО "Управдом Протвино"
Жил дом Ленина38 |  |  | 2019-09-20 | сентябрь | 2019
Холодная вода
| пред | текущ. | разн.
общий | 61333 | 61768 | 435 | куб М | № 2415
теплообменник | 19848 | 19978 | 130 | куб М | № 2567
ХВС на дом |  |  | 305 | куб М
сдал |  | принял
расчёт потребления тепловой энергии на полотенцесушители и нагрев воды
|  | сентябрь | 2019
Ленина-38
среднее часовое потребление тепловой энергии во время отсутствия разбора воды (гКал/ч) | [5 empty] | 0.012
учётная наработка прибора (час.) | [5 empty] | 720
расход тепла на систему циркуляции (полотенцесушители) (гКал) | [5 empty] | 8.64 | 130 | 15.886 | 7.246 | 0.055738 | гкал/м3
расход тепла на нагрев воды (гКал) | [5 empty] | 7.246
суммарный расход по приборам (гКал) | [5 empty] | 15.886
|  |  | инж. |  | Федин Е.А.
Note on G16: данные из графика потребления тепла по гвс, нижняя средняя граница
Note on G18: наработка в часах за отчетный период
Note on I20: расход ХВС ушедшего через теплообменник гвс
Note on J20: общее количество тепловой энергии по контуру ГВС со счётчика

## 10.19
ООО "Управдом Протвино"
Жил дом Ленина38 |  |  | 2019-10-21 | октябрь | 2019
Холодная вода
| пред | текущ. | разн.
общий | 61768 | 62286 | 518 | куб М | № 2415
теплообменник | 19978 | 20145 | 167 | куб М | № 2567
ХВС на дом |  |  | 351 | куб М
сдал |  | принял
расчёт потребления тепловой энергии на полотенцесушители и нагрев воды
|  | октябрь | 2019
Ленина-38
среднее часовое потребление тепловой энергии во время отсутствия разбора воды (гКал/ч) | [5 empty] | 0.012
учётная наработка прибора (час.) | [5 empty] | 743.36
195.93
расход тепла на систему циркуляции (полотенцесушители) (гКал) | [5 empty] | 8.9203 | 167 | 18.255 | 9.3347 | 0.055896 | гкал/м3
расход тепла на нагрев воды (гКал) | [5 empty] | 9.3347
суммарный расход по приборам (гКал) | [5 empty] | 18.255
|  |  | инж. |  | Федин Е.А.
Note on G16: данные из графика потребления тепла по гвс, нижняя средняя граница
Note on G18: наработка в часах за отчетный период
Note on I20: расход ХВС ушедшего через теплообменник гвс
Note on J20: общее количество тепловой энергии по контуру ГВС со счётчика

## 11.19
ООО "Управдом Протвино"
Жил дом Ленина38 |  |  | 2019-11-19 | ноябрь | 2019
Холодная вода
| пред | текущ. | разн.
общий | 62286 | 62763 | 477 | куб М | № 2415
теплообменник | 20145 | 20295 | 150 | куб М | № 2567
ХВС на дом |  |  | 327 | куб М
сдал |  | принял
расчёт потребления тепловой энергии на полотенцесушители и нагрев воды
|  | ноябрь | 2019
Ленина-38
среднее часовое потребление тепловой энергии во время отсутствия разбора воды (гКал/ч) | [5 empty] | 0.0135
учётная наработка прибора (час.) | [5 empty] | 685.05
195.93
расход тепла на систему циркуляции (полотенцесушители) (гКал) | [5 empty] | 9.2482 | 150 | 17.223 | 7.9748 | 0.053165 | гкал/м3
расход тепла на нагрев воды (гКал) | [5 empty] | 7.9748
суммарный расход по приборам (гКал) | [5 empty] | 17.223
|  |  | инж. |  | Федин Е.А.
Note on G16: данные из графика потребления тепла по гвс, нижняя средняя граница
Note on G18: наработка в часах за отчетный период
Note on I20: расход ХВС ушедшего через теплообменник гвс
Note on J20: общее количество тепловой энергии по контуру ГВС со счётчика

## 12.19
ООО "Управдом Протвино"
Жил дом Ленина38 |  |  | 2019-12-11 | декабрь | 2019
Холодная вода
| пред | текущ. | разн.
общий | 62763 | 63137 | 374 | куб М | № 2415
теплообменник | 20295 | 20410 | 115 | куб М | № 2567
ХВС на дом |  |  | 259 | куб М
сдал |  | принял
расчёт потребления тепловой энергии на полотенцесушители и нагрев воды
|  | декабрь | 2019
Ленина-38
среднее часовое потребление тепловой энергии во время отсутствия разбора воды (гКал/ч) | [5 empty] | 0.0135
учётная наработка прибора (час.) | [5 empty] | 504
расход тепла на систему циркуляции (полотенцесушители) (гКал) | [5 empty] | 6.804 | 115 | 13.909 | 7.105 | 0.061783 | гкал/м3
расход тепла на нагрев воды (гКал) | [5 empty] | 7.105
суммарный расход по приборам (гКал) | [5 empty] | 13.909
|  |  | инж. |  | Федин Е.А.
Note on G16: данные из графика потребления тепла по гвс, нижняя средняя граница
Note on G18: наработка в часах за отчетный период
Note on I20: расход ХВС ушедшего через теплообменник гвс
Note on J20: общее количество тепловой энергии по контуру ГВС со счётчика

## 01.2020
ООО "Управдом Протвино"
Жил дом Ленина38 |  |  | 2020-01-20 | январь | 2020
Холодная вода
| пред | текущ. | разн.
общий | 63137 | 63826 | 689 | куб М | № 2415
теплообменник | 20410 | 20623 | 213 | куб М | № 2567
ХВС на дом |  |  | 476 | куб М
сдал |  | принял
расчёт потребления тепловой энергии на полотенцесушители и нагрев воды
|  | декабрь | 2019
Ленина-38
среднее часовое потребление тепловой энергии во время отсутствия разбора воды (гКал/ч) | [5 empty] | 0.0135
учётная наработка прибора (час.) | [5 empty] | 984
расход тепла на систему циркуляции (полотенцесушители) (гКал) | [5 empty] | 13.284 | 213 | 26.62 | 13.336 | 0.06261 | гкал/м3
расход тепла на нагрев воды (гКал) | [5 empty] | 13.336
суммарный расход по приборам (гКал) | [5 empty] | 26.62
|  |  | инж. |  | Федин Е.А.
Note on G16: данные из графика потребления тепла по гвс, нижняя средняя граница
Note on G18: наработка в часах за отчетный период
Note on I20: расход ХВС ушедшего через теплообменник гвс
Note on J20: общее количество тепловой энергии по контуру ГВС со счётчика

## 02.2020
ООО "Управдом Протвино"
Жил дом Ленина38 |  |  | 2020-02-18 | февраль | 2020
Холодная вода
| пред | текущ. | разн.
общий | 63826 | 64328 | 502 | куб М | № 2415
теплообменник | 20623 | 20777 | 154 | куб М | № 2567
ХВС на дом |  |  | 348 | куб М
сдал |  | принял
расчёт потребления тепловой энергии на полотенцесушители и нагрев воды
|  | февраль | 2020
Ленина-38
среднее часовое потребление тепловой энергии во время отсутствия разбора воды (гКал/ч) | [5 empty] | 0.0135
учётная наработка прибора (час.) | [5 empty] | 696
расход тепла на систему циркуляции (полотенцесушители) (гКал) | [5 empty] | 9.396 | 154 | 18.89 | 9.494 | 0.061649 | гкал/м3
расход тепла на нагрев воды (гКал) | [5 empty] | 9.494
суммарный расход по приборам (гКал) | [5 empty] | 18.89
|  |  | инж. |  | Федин Е.А.
Note on G16: данные из графика потребления тепла по гвс, нижняя средняя граница
Note on G18: наработка в часах за отчетный период
Note on I20: расход ХВС ушедшего через теплообменник гвс
Note on J20: общее количество тепловой энергии по контуру ГВС со счётчика

## 03.2020
ООО "Управдом Протвино"
Жил дом Ленина38 |  |  | 2020-03-20 | март | 2020
Холодная вода
| пред | текущ. | разн.
общий | 64328 | 64861 | 533 | куб М | № 2415
теплообменник | 20777 | 20949 | 172 | куб М | № 2567
ХВС на дом |  |  | 361 | куб М
сдал |  | принял
расчёт потребления тепловой энергии на полотенцесушители и нагрев воды
|  | март | 2020
Ленина-38
среднее часовое потребление тепловой энергии во время отсутствия разбора воды (гКал/ч) | [5 empty] | 0.0132
учётная наработка прибора (час.) | [5 empty] | 744
расход тепла на систему циркуляции (полотенцесушители) (гКал) | [5 empty] | 9.8208 | 172 | 19.61 | 9.7892 | 0.056914 | гкал/м3
расход тепла на нагрев воды (гКал) | [5 empty] | 9.7892
суммарный расход по приборам (гКал) | [5 empty] | 19.61
|  |  | инж. |  | Федин Е.А.
Note on G16: данные из графика потребления тепла по гвс, нижняя средняя граница
Note on G18: наработка в часах за отчетный период
Note on I20: расход ХВС ушедшего через теплообменник гвс
Note on J20: общее количество тепловой энергии по контуру ГВС со счётчика

## 04.2020
ООО "Управдом Протвино"
Жил дом Ленина38 |  |  | 2020-04-20 | апрель | 2020
Холодная вода
| пред | текущ. | разн.
общий | 64861 | 65442 | 581 | куб М | № 2415
теплообменник | 20949 | 21141 | 192 | куб М | № 2567
ХВС на дом |  |  | 389 | куб М
сдал |  | принял
расчёт потребления тепловой энергии на полотенцесушители и нагрев воды
|  | апрель | 2020
Ленина-38
среднее часовое потребление тепловой энергии во время отсутствия разбора воды (гКал/ч) | [5 empty] | 0.0135
учётная наработка прибора (час.) | [5 empty] | 720
расход тепла на систему циркуляции (полотенцесушители) (гКал) | [5 empty] | 9.72 | 192 | 20.243 | 10.523 | 0.054807 | гкал/м3
расход тепла на нагрев воды (гКал) | [5 empty] | 10.523
суммарный расход по приборам (гКал) | [5 empty] | 20.243
|  |  | инж. |  | Федин Е.А.
Note on G16: данные из графика потребления тепла по гвс, нижняя средняя граница
Note on G18: наработка в часах за отчетный период
Note on I20: расход ХВС ушедшего через теплообменник гвс
Note on J20: общее количество тепловой энергии по контуру ГВС со счётчика

## 05.2020
ООО "Управдом Протвино"
Жил дом Ленина38 |  |  | 2020-05-20 | май | 2020
Холодная вода
| пред | текущ. | разн.
общий | 65442 | 65970 | 528 | куб М | № 2415
теплообменник | 21141 | 21320 | 179 | куб М | № 2567
ХВС на дом |  |  | 349 | куб М
сдал |  | принял
расчёт потребления тепловой энергии на полотенцесушители и нагрев воды
|  | апрель | 2020
Ленина-38
среднее часовое потребление тепловой энергии во время отсутствия разбора воды (гКал/ч) | [5 empty] | 0.0135
учётная наработка прибора (час.) | [5 empty] | 744
расход тепла на систему циркуляции (полотенцесушители) (гКал) | [5 empty] | 10.044 | 179 | 19.284 | 9.24 | 0.05162 | гкал/м3
расход тепла на нагрев воды (гКал) | [5 empty] | 9.24
суммарный расход по приборам (гКал) | [5 empty] | 19.284
|  |  | инж. |  | Федин Е.А.
Note on G16: данные из графика потребления тепла по гвс, нижняя средняя граница
Note on G18: наработка в часах за отчетный период
Note on I20: расход ХВС ушедшего через теплообменник гвс
Note on J20: общее количество тепловой энергии по контуру ГВС со счётчика

## 06.2020
ООО "Управдом Протвино"
Жил дом Ленина38 |  |  | 2020-06-22 | июнь | 2020
Холодная вода
| пред | текущ. | разн.
общий | 65970 | 66509 | 539 | куб М | № 2415
теплообменник | 21320 | 21487 | 167 | куб М | № 2567
ХВС на дом |  |  | 372 | куб М
сдал |  | принял
расчёт потребления тепловой энергии на полотенцесушители и нагрев воды
|  | апрель | 2020
Ленина-38
среднее часовое потребление тепловой энергии во время отсутствия разбора воды (гКал/ч) | [5 empty] | 0.0135
учётная наработка прибора (час.) | [5 empty] | 720
расход тепла на систему циркуляции (полотенцесушители) (гКал) | [5 empty] | 9.72 | 167 | 16.275 | 6.555 | 0.039251 | гкал/м3
расход тепла на нагрев воды (гКал) | [5 empty] | 6.555
суммарный расход по приборам (гКал) | [5 empty] | 16.275
|  |  | инж. |  | Федин Е.А.
Note on G16: данные из графика потребления тепла по гвс, нижняя средняя граница
Note on G18: наработка в часах за отчетный период
Note on I20: расход ХВС ушедшего через теплообменник гвс
Note on J20: общее количество тепловой энергии по контуру ГВС со счётчика

## 07.2020
ООО "Управдом Протвино"
Жил дом Ленина38 |  |  | 2020-07-20 | июль | 2020
Холодная вода
| пред | текущ. | разн.
общий | 66509 | 66825 | 316 | куб М | № 2415 | счётчик был в поверке
теплообменник | 21487 | 21579 | 92 | куб М | № 2567 | счётчик был в поверке
ХВС на дом |  |  | 224 | куб М
сдал |  | принял
расчёт потребления тепловой энергии на полотенцесушители и нагрев воды
|  | июль | 2020
Ленина-38
среднее часовое потребление тепловой энергии во время отсутствия разбора воды (гКал/ч) | [5 empty] | 0.0135
учётная наработка прибора (час.) | [5 empty] | 744
расход тепла на систему циркуляции (полотенцесушители) (гКал) | [5 empty] | 10.044 | 92 | 15,562 | 5.518 | 0.059978 | гкал/м3
расход тепла на нагрев воды (гКал) | [5 empty] | 5.518
суммарный расход по приборам (гКал) | [5 empty] | 15.562
|  |  | инж. |  | Федин Е.А.
Note on G16: данные из графика потребления тепла по гвс, нижняя средняя граница
Note on G18: наработка в часах за отчетный период
Note on I20: расход ХВС ушедшего через теплообменник гвс
Note on J20: общее количество тепловой энергии по контуру ГВС со счётчика

## 08.2020
ООО "Управдом Юг Подмосковья"
Жил дом Ленина38 |  |  | 2020-08-20 | август | 2020
Холодная вода
| пред | текущ. | разн.
общий | 66825 | 67275 | 450 | куб М | № 2415
теплообменник | 21579 | 21695 | 116 | куб М | № 2567
ХВС на дом |  |  | 334 | куб М
сдал |  | принял
расчёт потребления тепловой энергии на полотенцесушители и нагрев воды
|  | август | 2020
Ленина-38
среднее часовое потребление тепловой энергии во время отсутствия разбора воды (гКал/ч) | [5 empty] | 0.0135
учётная наработка прибора (час.) | [5 empty] | 552
расход тепла на систему циркуляции (полотенцесушители) (гКал) | [5 empty] | 7.452 | 116 | 12.25 | 4.798 | 0.041362 | гкал/м3
расход тепла на нагрев воды (гКал) | [5 empty] | 4.798
суммарный расход по приборам (гКал) | [5 empty] | 12.25
|  |  | инж. |  | Федин Е.А.
Note on G16: данные из графика потребления тепла по гвс, нижняя средняя граница
Note on G18: наработка в часах за отчетный период
Note on I20: расход ХВС ушедшего через теплообменник гвс
Note on J20: общее количество тепловой энергии по контуру ГВС со счётчика